Проведена выборочная проверка филиала общества с ограниченной ответственностью «Евроторг»

В феврале-марте 2022 г. работниками сектора надзора и профилактики Новополоцкого городского отдела по чрезвычайным ситуациям проведена выборочная проверка филиала общества с ограниченной ответственностью «Евроторг»

В ходе проверки установлено, что с 16.02.2022 г. по 12.03.2022 г. в зданиях и помещениях ООО Филиала ООО «Евроторг» в г. Витебске, г. Витебск, пр. Московский, д.130-1, пом.33, нарушено законодательство о пожарной безопасности, в том числе обязательные для соблюдения требования технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а именно: «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь №7 от 23.11.2017 «О развитии предпринимательства» (далее – Общие требования), «Специфические требования по обеспечению пожарной безопасности для объектов, специально предназначенных для пребывания детей, а так же объектов с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектов социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей», утверждённых Постановлением Совета Министров №561 от 22.08.2019 (далее – Специфические требования), а именно:

директором магазинов «Хит! Экспресс» (г. Новополоцк, ул. Дружбы, 11-2), «Хит! Экспресс» (г. Новополоцк, ул. Калинина, 20-57), «Хит! Стандарт» (г. Новополоцк, ул. Блохина, 13) Хаменок Н.Ф., занимающей указанную должность с 19.08.2019 г. по настоящее время в магазине «Хит! Экспресс» (г. Новополоцк, ул. Дружбы, 11-2), с 10.11.2020 г. по настоящее время в магазине «Хит! Экспресс» (г. Новополоцк, ул. Калинина, 20-57), с 01.06.2013 г. по настоящее время в магазине «Хит! Стандарт» (г. Новополоцк, ул. Блохина, 13):

- допускается хранение продукции в коридоре вспомогательных помещений, тем самым не обеспечена безопасная эвакуация, в магазине «Хит! Экспресс» (г. Новополоцк, ул. Дружбы, 11-2), (п.50 Общих требований);

- не обеспечивается возможность свободного открывания изнутри без ключа замка наружной эвакуационной двери, в магазине «Хит! Экспресс» (г. Новополоцк, ул. Калинина, 20-57) (устранено в ходе проведения проверки), (п.48 Общих требований);

- холодильник, установленный в помещении кухни, эксплуатируется сверх установленных сроков его службы (более 10 лет), в магазине «Хит! Стандарт» (г. Новополоцк, ул. Блохина, 13), (п.9 Общих требований);

- не обеспечено содержание огнетушителей ОП – 8(з) под №№2,3,6,8 в соответствии с их рекомендациями (паспортами), (отсутствуют записи о их перезарядке в журнале учета и состояния огнетушителей), в магазине «Хит! Стандарт» (г. Новополоцк, ул. Блохина, 13), (устранено в ходе проведения проверки), (п.54 Общих требований);

- не обеспечивается возможность свободного открывания изнутри без ключа замка наружной эвакуационной двери в районе кабинета директора, в магазине «Хит! Стандарт» (г. Новополоцк, ул. Блохина, 13), (п.48 Общих требований);

- допускается хранение продукции в коридоре подвала, тем самым не обеспечена безопасная эвакуация, в магазине «Хит! Стандарт» (г. Новополоцк, ул. Блохина, 13), (п.50 Общих требований);

Ответственность за данные нарушения предусмотрена ч.1, ч.3 ст.24.36 КоАП Республики Беларусь.

директором магазина «Евроопт» (г. Новополоцк, ул. Молодежная, 237) Попович И.Г., занимающей указанную должность с 19.08.2019г. по настоящее время:

- не обеспечена исправность устройств, автоматически закрывающие противопожарные двери (в районе помещения склада (бакалеи), тамбура лифтового холла), (п.49 Общих требований);

- не обеспечена работоспособность огнетушителя ОП – 8 (з) под №7 (стрелка манометра находится в красной зоне), (п.4.1 Общих требований);

- не обеспечено содержание огнетушителей ОП – 8 под №№25-27 в соответствии с их рекомендациями (отсутствуют записи о их перезарядке в журнале учета и состояния огнетушителей), (п.54 Общих требований);

- допускается размещение картонных коробок в коридоре, препятствующие безопасной эвакуации, (п.50 Общих требований);

Ответственность за данные нарушения предусмотрена ч.1, ч.3 ст.24.36 КоАП Республики Беларусь.

директором магазина «Евроопт» (г. Новополоцк, ул. Нефтяников, 6) Буловой Н.Г., занимающей указанную должность с 01.11.2018г. по настоящее время:

- в торговом зале магазина, в районе кабинетов администрации, директора не обеспечивается возможность свободного открывания изнутри без ключа замков наружных эвакуационных дверей, (п.48 Общих требований);

- не обеспечено содержание огнетушителей в соответствии с рекомендациями (паспортом), (на ОП – 8(з) под №1 отсутствует пломба на чеке, на ОП – 8(з) под №11 – отсутствует раструб)) (огнетушители заменены в ходе проведения проверки), (п.54 Общих требований);

- работники, являющиеся членами пожарной дружины, не обеспечены самоспасателями (количество членов пожарной дружины (в смену) – 5, количество самоспасателей - 0), (устранено в ходе проведения проверки), (п.8 Специфических требований).

Ответственность за данные нарушения предусмотрена ч.1, ч.2, ч.3 ст.24.36 КоАП Республики Беларусь.

директором магазина «Евроопт» (г. Новополоцк, ул. Дзержинского, 5) Смаргуновым П.В., занимающим указанную должность с 11.05.2015г. по настоящее время:

- не обеспечено самозакрытие противопожарных дверей, установленных в проеме между торговым залом и вспомогательными помещениями (отсутствуют устройства для их автоматического закрывания, 2 шт.), (п.9 Общих требований);

- не обеспечивается возможность свободного открывания изнутри без ключа замков наружных эвакуационных дверей в районе помещений гардероба, старшего кассира, (п.48 Общих требований);

- не обеспечена исправность устройств, автоматически закрывающие противопожарные двери (в районе помещения склада алкоголя, кондитерских изделий), (п.49 Общих требований);

- допускается размещение продукции в коридоре, препятствующая безопасной эвакуации, (п.50 Общих требований);

Ответственность за данные нарушения предусмотрена ч.1, ч.3 ст.24.36 КоАП Республики Беларусь.

директором магазина «Хит! Экспресс» (г. Новополоцк, ул. Я.Коласа, 38) Заичкиной С.Н., занимающей указанную должность с 10.10.2014г. по настоящее время:

- не обеспечено самозакрытие противопожарной двери в районе вспомогательных помещениях (отсутствуют устройства для ее автоматического закрывания), (п.9 Общих требований);

- допускается размещение продукции в коридоре, препятствующая безопасной эвакуации, (п.50 Общих требований);

- отсутствует огнетушитель в районе складского помещения, (п.53 Общих требований);

Ответственность за данные нарушения предусмотрена ч.1, ч.3 ст.24.36 КоАП Республики Беларусь.

директором магазина «Евроопт» (г. Новополоцк, ул. Я.Купалы, 13) Мойсеенок Т.Ф., занимающей указанную должность с 10.02.2014г. по настоящее время:

- допускается размещение продукции в коридоре, препятствующая безопасной эвакуации, (п.50 Общих требований);

- не обеспечена исправность устройств, автоматически закрывающие противопожарные двери (в районе помещений склада (бакалеи), прессорной), (п.49 Общих требований);

Ответственность за данные нарушения предусмотрена ст.24.36 КоАП Республики Беларусь.

Роман Воронцов

Первый заместитель начальника

Новополоцкого ГОЧС