PAGE  
2

Проведены обследования зданий и помещений для временного размещения работников строительных организаций, расположенных на территории объектов строительства города Новополоцка
В октябре и ноябре 2025 года работниками сектора надзора и профилактики, а также служб профилактики ПАСО №1 Новополоцкого городского отдела по чрезвычайным ситуациям были проведены мероприятия профилактического и предупредительного характера на объектах строительства, расположенных на территории города Новополоцка, в ходе которых проводилось обследование зданий и помещений, предназначенных для временного размещения работников строительных организаций на стройплощадках города Новополоцка.

В ходе проведения обследований особое внимание уделено устройству и эксплуатации теплогенерирующих аппаратов, теплоемких печей, исправности автономных пожарных извещателей, установленных в зданиях, организации ежедневной проверки выполнения требований пожарной безопасности и противопожарного режима на объектах строительства по окончании строительных работ, а также отключению электросетей и электрооборудования, обучению работников строительных организаций требованиям пожарной безопасности, порядку организации охраны объектов строительства после проведения строительно-монтажных работ.
По результатам обследований зданий и помещений для временного размещения работников ОАО «Трест №16 г.Новополоцк», расположенных на территории строительных площадок объектов «Застройка микрорайона №8А в г. Новополоцке. Возведение жилого дома №867 по генплану», «Капитальный ремонт жилого дома № 174 корп.3 по ул. Молодежной в г.Новополоцке», «Капитальный ремонт жилого дома № 174 корп.4 по ул. Молодежной в г. Новополоцке» и «Модернизация терапевтического корпуса, расположенного по адресу: г. Новополоцк, ул. Молодёжная, 2/1», а также работников ООО «Видол» нарушений требований пожарной безопасности не выявлялось. 
В ходе проведения обследований зданий и помещений для временного размещения работников строительных организаций выявлены нарушения пожарной безопасности в части необеспечения содержания в исправном состоянии автономных пожарных извещателей и первичных средств пожаротушения, оснащения зданий и помещений необходимым количеством первичных средств пожаротушения, а также оборудования зданий автономными пожарными извещателями. 
Каптур Фёдор

Старший инспектор СНиП
Новополоцкого ГОЧС
[image: image1.jpg]lllil“liil!!lii!IHEHHJHI;fmlii.‘HI!fun:!i!m-;‘mii""” i

\\\\\\\\\%\\\m\\mmm\\\ll\\\\\\\\\\\\\“\\\@\\\\\\l@\\\\s\\\lml\\\\\tu\m“m\mmm\mt\lltm%;umullmmm (LR





